## Appendix 6B-11	Rainfall Intensity Inches Per Hour

## Pittsylvania Co.

Regression Constants

| Freq. | a | b |
| --- | --- | --- |
| 2 | 112.30 | 16.02 |
| 5 |  |  |
| 10 | 173.58 | 20.27 |
| 25 |  |  |
| 50 |  |  |
| 100 | 263.51 | 22.98 |

a	b

2	112.30	16.02

5

10	173.58		20.27

25

50

100	263.51	22.98

Source:

Regression Constants from Virginia Stormwater Management Handbook, 1st Ed., Vol. II, 1999