## Appendix 8F-3	Dimension and Weight

## of Minimum Size Counterweight

| Pipe Diameter (inches) | Dimensions (inches) |  |  | Concrete |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | A | B | C | Volume (cu. ft.) | Weight* (lbs.) |
| 12 | 6 | 18 | 24 | 1.30 | 195 |
| 15 | 6 | 19.5 | 27 | 1.52 | 228 |
| 18 | 6 | 21 | 30 | 1.75 | 263 |
| 24 | 6 | 24 | 36 | 2.22 | 333 |
| 30 | 6 | 27 | 42 | 2.71 | 407 |
| 36 | 6 | 30 | 48 | 3.23 | 485 |
| 42 | 6 | 33 | 54 | 3.78 | 567 |
| 48 | 6 | 36 | 60 | 4.36 | 654 |
| 54 | 6 | 39 | 66 | 4.96 | 744 |
| 60 | 6 | 42 | 72 | 5.59 | 839 |
| 66 | 6 | 45 | 78 | 6.25 | 938 |
| 72 | 6 | 48 | 84 | 6.93 | 1040 |

Source: