Appendix 9B-3   LD-347 Hydraulic Grade Line Computations

| LD-347 | Rev. 3/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROJECT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYDRAULIC GRADE LINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SHEET: |  |  |  |  |  |  | of |  |  |  |  |  |
| INLET NUMBER (1) | Outlet Water Surface Elev. (2) | Do (3) | Qo (4) | Lo (5) | Sfo % (6) | Hf (7) | JUNCTION LOSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Final H (19) | Inlet Water Surface Elev. (20) | Rim Elev. (21) |
|  |  |  |  |  |  |  | Vo (8) | Ho (9) | Qi (10) | Vi (11) | QiVi (12) |  | Hi (13) | Angle (14) | H (15) |  | Ht (16) |  | 1.3 Ht (17) |  | 0.5 Ht (18) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90o K = 0.70 |  |  |  |  | 50o K = 0.50 |  |  |  |  | 20o K = 0.25 |  |
|  | See LD-72 (D)67 |  |  |  |  |  |  |  |  | FINAL H = Hf + Ht |  |  |  | 80o K = 0.66 |  |  |  |  | 40o K = 0.43 |  |  |  |  | 15o K = 0.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ht = Ho + Hi + H |  |  |  | 70o K = 0.61 |  |  |  |  | 30o K = 0.35 |  |  |  |  | 10o K = 0.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60o K = 0.56 |  |  |  |  | 25o K = 0.30 |  |  |  |  | 5o K = 0.06 |  |

Hi=0.35 Vi22g Ho=0.25 Vo22g HΔ=K Vi22g